□직 인 생 략"

대한건설협회대전광역시회

우302-848 주소 대전광역시 서구 월평2동 271 청록빌딩 6층 전화(042)486-0881∼4 전송(042)486-0885

부서명 :     사무처장 : 이 종 삼   부장 : 윤 기 봉   담당자 : 류 봉 환 (E-Mail)cak25@cak.or.kr

문서번호 : 건협대전3061-238
시행일자 : 2001. 8. 2. 공개여부 : 공개.
수 신 : 회 원 제 위.
참 조 :

선결			지시
접수	일 자 시 간		결재·공람
	번 호
처 리 과
담 당 자

제    목 : 내화구조 인정 취소 내용 홍보요청.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. 한국건설기술연구원 품질(건축)606-3357 (□01. 7. 21)의 관련입니다.

2. 건설교통부와 한국건설기술연구원은 지난 □01. 5. 16 ∼ 31까지 철골내화피복재의 부실시공과 관련하여  각 시·도의 내화 구조 시공현장 실태조사를 실시하였습니다.

3. 조사결과 아래와 같이 인정된 반습식 내화구조(01. 4. 30일자 우리협회인터넷「피난방화자재」를 통해 기홍보)에 대해서 건설교통부고시제2000-93호(내화구조인정및관리기준)제19조제1항 규정에 의거 내화구조 인정을 취소하였음을 알려왔사오니, 인정 취소이전에 아래 내화구조를 시공중인 공사현장에서는 종전 규정대로 시공이 될 수 있도록 현장관계자에게 홍보하여 주시기 바랍니다.

- 아             래 -

인정일자	인정업체	상표명	사용부위	인정성능	인정번호	조치결과
□00.11.1	(주)금강고려화학	라코트-SW	철골기둥 및 보	1,2,3 시간	2000-1101-1	인정취소
□00.5.27	(주)벽산니또보	코트락-SW	철골기둥 및 보	1,2,3 시간	2000-0527-1	인정취소
□96.6.15	(주)서울암면	인슈코트-SW	철골기둥 및 보	1,2,3 시간	1996-0615-1	인정취소

끝.

대한건설협회대전광역시회장